## PAN_Biblioteka_Kornicka_2018
UŻYTKOWNIK: PAN BIBLIOTEKA KÓRNICKA KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Nazwa wg książki obiektu | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Instalacje 2017 rok | [14 empty] | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | PRZEGLĄDY ROCZNE |  |  | PRZEGLĄDY 5 LETNIE |  |  |  | PIECE Przegląd okresowy dwulertni | PIECE Przegląd okresowy czteroletni | UWAGI
[7 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  | Instalacja zimnej wody | Instakcja ciepłej wody | Instalacja co | Kotłownia | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Urządzenia służ. gosp. odpadami | Przewody spalinowe | Przewody dymowe | Przewody wentylacji grawit. | Instalacja wentylacji mech. | Instalacja gazowa | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Inne |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | urządzenia chłodnicze
[35 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
[29 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 1 | budynek mieszkalny wielorodzinny | budynek mieszkalny nr 49 | 694/2, 695 | Kórnik | ul. Niepodległości 49 62-035 Kórnik | 978.4 | 317.56 | 244.6 | 2860 | 262.4 | ok. 1850 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 12/04/2007 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 19
2 | 2 | budynek gospodarczy BG-1 | budynek gospodarczy | 694/2 | Kórnik | ul. Niepodległości 49 62-035 Kórnik | 17.75 | 12.96 | 17.75 | 31 | 21.08 | ok. 1900 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | 02/04/2007 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
3 | 3 | budynek gospodarczy BG-2 - BG-3 | budynek gospodarczy | 694/2 | Kórnik | ul. Niepodległości 49 62-035 Kórnik | 33.06 | 26.31 | 33.06 | 97 | 36 | ok. 1950 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | 02/04/2007 - Jest to fizycznie jeden budynek umiejscowiony na dwóch działkach; | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
|  |  | budynek gospodarczy | 695 |  | ul. Niepodległości 49 62-035 Kórnik | 41.04 | 32.99 | 41.04 | 120 | 44 |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE
[6 empty] | razem | 74.1 | 59.3 | 74.1 | 217 | 80
4 | 4 | budynek mieszkalny wielorodzinny | budynek mieszkalny nr 48 | 696 | Kórnik | ul. Niepodległości 48 62-035 Kórnik | 389.48 | 177.75 | 117.9 | 1590 | 140.14 | ok. 1860 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 02/04/2007 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
5 | 5 | budynek gospodarczy BG-4 - BG-5 | budynek gospodarczy | 696 | Kórnik | ul. Niepodległości 48 62-035 Kórnik | 34.85 | 26.26 | 34.85 | 104 | 38 | ok. 1950 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | 02/04/2007 - Jest to fizycznie jeden budynek umiejscowiony na dwóch działkach; | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
|  |  | budynek gospodarczy | 697 |  | ul. Niepodległosci 47 62-035 Kórnik | 48 | 37.56 | 48 | 145 | 52 |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE
[6 empty] | razem | 82.85 | 63.82 | 82.85 | 249 | 90
6 | 6 | budynek mieszkalny wielorodzinny | budynek mieszkalny nr 47 | 697 | Kórnik | ul. Niepodległosci 47 62-035 Kórnik | 232.2 | 112.93 | 128.4 | 913 | 185.12 | ok. 1850 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 02/04/2007 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
7 | 7 | fosa wokół wyspy zamkowej | fosa zamkowa | 946 | Kórnik | ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik | _ | _ | 5085* | _ | _ | XV w. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 03/11/2007 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
8 | 8 | zamek | zamek | 947 | Kórnik | ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik | brak danych | 2812.31 | 1287 | 19000 | 1135 | XV w., przebudowa poł. XIX w. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 03/11/2007 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | nie | NIE
9 | 9 | schody i most murowany na wyspę zamkową | most murowany | 947 | Kórnik | ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik | _ | _ | 80* | _ | _ | poł. XIX w. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 03/11/2007 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
10 | 10 | most drewniany na wyspę zamkową | most drewniany | 947 | Kórnik | ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik | _ | _ | 51,8* | _ | _ | poł. XIX w. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 03/11/2007 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
11 | 11 | oficyna zamkowa "Klaudynówka" | budynek Klaudynówka | 950 | Kórnik | ul. Zamkowa 1 62-035 Kórnik | 408 | 289.75 | 226 | 1190 | 343 | ok. 1791 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 18/10/2006 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
12 | 12 | budynek gospodarczy przy Klaudynówce | budynek gospodarczy | 950 | Kórnik | ul. Zamkowa 1 62-035 Kórnik | 62 | 47.3 | 62 | 176 | 95.2 | 1989 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | 18/10/2006 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
13 | 13 | budynek WC w parku dendrologicznym | szalet dla tutystów | 945/1 | Kórnik | ul. Zankowa 62-035 Kórnik | brak danych | 45.7 | 63.7 | 215 | brak danych | 1999 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 02/10/2007 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
14 | 14 | budynek kasowy | pawilon gastronomiczny | 945/1 | Kórnik | ul. Zankowa 62-035 Kórnik | brak danych | 54.1 | 64 | 218 | brak danych | 1986 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 02/10/2007 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
15 | 15 | oficyna zamkowa "Australia" | oficyna Australia (budynek mieszkalny) | 953/2 | Kórnik | ul.Zamkowa 10 62 -035 Kórnik | 1577.46 | 1123.16 | 465.82 | 5430 | 630.98 | ok. 1757 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 02/01/2007 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
16 | 16 | magazyn książek "Ratusz"/"Rolnik" | Magazyn Rolnik | 953/2 | Kórnik | ul.Zamkowa 10 62 -035 Kórnik | brak danych | 132.8 | 78.4 | 641 | brak danych | 1884, przebudowany w 1974 | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | 21/07/2007 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
17 | 17 | wozownia | wozownia | 953/2 | Kórnik | ul.Zamkowa 10 62 -035 Kórnik | 147 | 147 | 147 | 712 | 245 | 1978 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | 21/07/2007 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
18 | 18 | magazyn książek | nowy magazyn | 953/2, 954 | Kórnik | ul. Zamkowa 8 62-035 Kórnik | 2788.2 | 1944 | 645 | 6142 | 848 | 1994 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | 10/11/2004 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
19 | 19 | budynek gospodarczo-garażowy | budynek gospodarczy | 953/2 | Kórnik | ul. Zamkowa 8 62-035 Kórnik | brak danych | 157 | 193 | 693 | brak danych | 1993 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | 29/11/2004 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
20 | 20 | Pałac Działyńskich | Dom Gotycki | 33 | Poznań | Stary Rynek 79 61-772 Poznań | 5089.6 | 2949 | 1066 | 19486 | 1391 | ok. 1780 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | 18/10/2006 - historycznie 3 budynki; obecnie budynki funckjonują jako jeden, połączony wewnątrz obiekt; | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 1
|  |  | Kamienica Mieszczańska | 33 | Poznań | Stary Rynek 79 61-772 Poznań
|  |  | Pałac Działyńskich | 34 | Poznań | Stary Rynek78 61-772 Poznań
[37 empty] | RAZEM | 20