Poznań, 17 lipca 2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez: http://www.bkpan.poznan.pl

eZamówienia

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”) - nr ref. 320/2023.

Na podstawie art. art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pyt. Nr 2 z dnia 14 lipca 2023 r.

W części opisowej projektu dotyczącego skrzydeł okiennych zewnętrznych napisane jest: "szklenie: w kolorze neutralnym, jednoszybowe gr. 4mm, bezpieczne". Szyba bezpieczna nie może być pojedyncza a klejona z folią np. najprostsza to VSG 33.1 (czyli gr. 6,1 mm), a każda kolejna jest jeszcze grubsza w zależności od klasy bezpieczeństwa. Pytanie: jakie szkło przyjąć do wyceny?

Odp.

Do wyceny należy przyjąć szybę bezbarwną ze szkła hartowanego ESG gr 4mm (określaną również jako szybę bezpieczną).

Katarzyna Woźniak

Zastępca Dyrektora

PAN Biblioteki Kórnickiej